## Munka1
Az ELTE, TTK, Biológiai Intézet speciális- és nagyműszerei – 2019
Felhasználási terület | Üzemben tartó / felelős | e-mail | Tanszék (rövidítés a táblázat végén) | Műszer neve, gyártója, típusa | Alkalmazási köre | KKMC része | Igénybevétel feltétele költségtérítés/együttműködés/kölcsönzés/egyéb
analitika | Fodor Ferenc | ferenc.fodor[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | XRF analitikai térképező-mikroszkóp, Horiba XGT7200V | szilárd és folyékony, élő és élettelen minták pontszerű vagy szkenneléses (térképező) elemanalzise | igen | költségtérítés - KKMC
növényfiziológia | Fodor Ferenc | ferenc.fodor[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | porométer, AP4 Delta-T Devices | levelek sztómakonduktanciájának mérése vízgőzleadás alapján, hordozható |  | együttműködés/kölcsönzés
mikroszkópia | Bratek Zoltán | bratek.zoltan[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | Nikon Optiphot 2 kutatómikroszkóp | mikroszkópi vizsgálatok |  | költségtérítés
elválasztás-technika | Bratek Zoltán | bratek.zoltan[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | hűtött CCD kamera géldokumentációs rendszerrel | fluoreszcencia vizsgálatok |  | együttműködés/költségtérítés
steril-munka | Bratek Zoltán | bratek.zoltan[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | Microflow biohazard fülke | nagy fertőzésveszélyességű anyagokkal való munka |  | együttműködés/költségtérítés
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Bratek Zoltán | bratek.zoltan[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | termosztátsor | inkubálás különböző hőmérsékleteken |  | költségtérítés
centrifugálás | Solti Ádám | adam.solti[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | ultracentrifuga, Beckmann | ultracentrifugálás |  | együttműködés
fotometria | Solti Ádám | adam.solti[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | spektrofluorométer, Fluoromax2 | folyadék és szilárd minták fluorimetriás vizsgálata |  | együttműködés/kölcsönzés
növényfiziológia | Solti Ádám | adam.solti[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | PAM | klorofill-a fluoreszcencia indukció |  | együttműködés
növényfiziológia | Solti Ádám | adam.solti[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | fluorométer modul (FMM) | klorofill-a fluoreszcencia indukció, hordozható |  | együttműködés/kölcsönzés
növénynevelés | Tamás László | tamas.laszlo[kukac]ttk.elte.hu | NÉT | növénynevelő kamra, Sanyo, 3 db | növények nevelése, szövettenyésztés |  | együttműködés
humán-vizsgálatok | Zsákai Annamária | zsakaia[kukac]elte.hu | EMB | testösszetételanalizátor, InBody 720 | humán testszerkezeti vizsgálatok |  | együttműködés
fotometria | V. Takács Krisztina | krisztina.takacs[kukac]ttk.elte.hu | EMB | ELISA reader, Bio-Rad, iMark Microplate Reader | szérumok, sejtkultúra felülúszók fehérje tartalmának vizsgálata |  | ? (tisztázandó)
nukleinsav-kutatás | Vajna Balázs Nagymáté Zsuzsanna | vajna.balazs[kukac]ttk.elte.hu, zsuzsanna.nagymate[kukac]ttk.elte.hu | MIK | genetikai analizátor ABI 310 | T-RFLP vizsgálatok |  | költségtérítés, együttműködés
gélelektroforézis | Szabó Attila | attila.szabo.ttk[kukac]gmail.com | MIK | Agilent 2100 Bioanalyzer | a targetspecifikus chipeken DNS, RNS és protein minták gélelektroforézis vizsgálata | igen | költségtérítés, együttműködés
szekvenálás | Szabó Attila Felföldi Tamás | attila.szabo.ttk[kukac]gmail.com, tamas.felfoldi[kukac]gmail.com | MIK | Ion Torrent Personal Genome Machine, gázreduktor/regulator, Ion OneTouche 2 ES, Ion OneTouche 2 instrument, Gene Amp 2720 Thermal Cycler, Centrifuga Mini Star, Fluorométer QBit 2.0Silverline | új generációs szekvenálás (NGS) | igen | költségtérítés, együttműködés
nukleinsav-kutatás | Szabó Attila | attila.szabo.ttk[kukac]gmail.com | MIK | StepOnePlus Real-Time PCR System (Life Technologies) | kvalitatív PCR technikák, különböző gének mennyiségi vizsgálata, nagy felbontású olvadási elemzés (HRM) | igen | költségtérítés, együttműködés
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Romsics Csaba | rcsaba[kukac]elte.hu | MIK | Prior Clave autokláv | sterilizálás, biológiai anyagok ártalmatlanítása |  | költségtérítés, együttműködés
| Romsics Csaba | rcsaba[kukac]elte.hu | MIK | anaerob rendszer, Forma Scientific | biológiai minták anaerob feldolgozása, inkubálása |  | költségtérítés, együttműködés
mikroszkópia | Lőrincz Péter | concrete05[kukac]gmail.com | ASF | Zeiss AxioImager Z1 | fluoreszcens fénymikroszkópia (40x, 63x, 100x) |  | együttműködés/költségtérítés
mikroszkópia | Takáts Szabolcs | takiszabi[kukac]gmail.com | ASF | Zeiss AxioImager M2 | fluoreszcens fénymikroszkópia (40x, 63x, 100x) |  | együttműködés/költségtérítés
mikroszkópia | Lőrincz Péter | concrete05[kukac]gmail.com | ASF | Jeol JEM 1011 TEM | transzmissziós elektronmikroszkópia | igen | költségtérítés
sejtbiológia | Uzonyi Barbara | barbara.uzonyi[kukac]ttk.elte.hu | IMM | BD FACSAria III cell sorter | nagy teljesítményű sejtszortírozó rendszer | igen | költségtérítés - KKMC
sejtbiológia | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Beckman Coulter's CytoFLEX flow cytometry platform | ultra-flexibilis, nagy teljesítményű rendszer, áramlási citometriai (FCM) alkalmazásokra |  | együttműködés/kölcsönzés
fotometria | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Sanofi PR2100 Microplate Reader | mikroplate fotométer |  | együttműködés/kölcsönzés
fotometria | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Thermo Scientific Multiskan EX | mikroplate fotométer, ELISA-mérésekre |  | együttműködés/kölcsönzés
fotometria | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Thermo Scientific Fluoroskan Ascent FL | mikroplate fluorométer, fluorometrikus alkalmazási célokra |  | együttműködés/kölcsönzés
fotometria | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | CTL ImmunoScan plate reader | ELISPOT plate-ek elemzésére |  | együttműködés/kölcsönzés
mikroszkópia | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Thermo Scientific Luminoskan Ascent | mikroplate luminométer, luminometrikus alkalmazási célokra |  | együttműködés/kölcsönzés
mikroszkópia | Uzonyi Barbara | barbara.uzonyi[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Olympus Fluoview 500 CLS Mikroszkóp | konfokális lézer pásztázó mikroszkóp 4 lézerrel és "Live cell imaging" rendszerrel |  | költségtérítés, együttműködés
fehérje-kutatás | Sármay Gabriella | sarmayg[kukac]ttk.elte.hu | IMM | BioRad Transblott Turbo | fehérje transzfer, blottoló készülék
centrifugálás | Sármay Gabriella | sarmayg[kukac]ttk.elte.hu | IMM | SIGMA 3-16PK hűthető centrifuga | sejtek mosása, szeparálása stb.
centrifugálás | Sármay Gabriella | sarmayg[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Eppendorf centrifuga 5424 R | hűthető centrifuga
fehérje-kutatás | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | kapilláris elektorforézis készülék, ProteinSimple Maurice | fehérjék izoelektromos pontjának meghatározása, redukáló és nem redukáló analízisek
elválasztás-technika | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Agilent 1290 Infinity II UPLC készülék | folyadékkromatográfiás vizsgálatok
elválasztás-technika | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Agilent 1100 HPLC készülék | folyadékkromatográfiás vizsgálatok
sejtbiológia | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | rázóinkubátor, Eppendorf, New Brunswick Innova 40R | minták inkubálása, rázatása
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | inkubátor, Memmert ICO 105med | Baktérium kultúrák tenyésztése
sejtbiológia | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | C02 inkubátor validációs porttal, Memmert ICO 105med/F7 | szövettenyésztés
mikroszkópia | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | inverz fáziskontraszt mikroszkóp, Euromex Oxion Inverso PLPH | szövettenyészetek mikroszkópos vizsgálata
steril-munka | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | lamináris füke, ThermoFischerScientific, MSC Advantage 1.2 | steril munkavégzés
steril-munka | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | lamináris füke, ThermoFischerScientific, MSC Advantage 1.8 | steril munkavégzés
nukleinsav-kutatás | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Real-Time PCR rendszer, Agilent AiaMx | DNS mennyiségi meghatározása
elválasztás-technika | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | FPLC, GE Healthcare AKTA pure 25 M | folyadékkromatográfiás vizsgálatok
fehérje-kutatás | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | ITC, Malvern Panalytical MicroCal PEAQ | fehérje-ligandum kölcsönhatások termodinamikai paramétereinek meghatározása
fehérje-kutatás | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | géldokumentációs rendszer, Bio-Rad ChemiDoc | géldokumentáció
sejtbiológia | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | CytoFLEX, Beckman Coulter B4-R2-V0 | sejtfelszíni és intracelluláris fehérjék detektálása, jelátviteli folyamatok, sejtosztódás, ciotkin termelés vizsgálata, sejtpopulációk arányának meghatározása
spektrofotometria | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | NanoDrop spektrofotométer, Thermo Fischer Scientific NANO-ND-ONE-W | RNS, DNS és fehérje koncentráció meghatározása
fotometria | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | microplate olvasó készülék, Molecular Devices SpectraMax ID3 | microplate olvasó sejtes vagy sejt nélküli esszék méréséhez
labor-kiegészítő | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | microplate mosó készülék, Thermo Fischer Scientific Wellwash 1x8 | microplate-ek mosása
fehérje-kutatás | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | Oktet K2 detection system, PALL/ForteBio | fehérje-fehérje és fehérje-kis molekula interakció felderítésére
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | mínusz 86 fokos fagyasztó, Thermo Ficher Scientific 88300V | fagyasztás
labor-kiegészítő | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | ultratiszta víztisztító rendszer, Thermo Fischer Scientific Smart2Pure | ultratiszta víz előállítása
centrifugálás | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | kombinált centrifuga, Thermo Fischer Scientific Megafuge | centrifugálás
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Kacskovics Imre | imre.kacskovics[kukac]ttk.elte.hu | IMM | autokláv, HSF Laboklav 55B | autoklávozás
analitika | Málnási-Csizmadia András | malnalab[kukac]yahoo.com | BIK | tömegspektrométer, Waters, Aquity | molekulák tömegének meghatározása |  | megbeszélés alapján
fehérje-kutatás | Málnási-Csizmadia András | malnalab[kukac]yahoo.com | BIK | gyorskinetikai berendezés, Kintek | kinetika mérés |  | megbeszélés alapján
analitika | Málnási-Csizmadia András | malnalab[kukac]yahoo.com | BIK | HPLC berendezés, HP, Agilent1100 | HPLC |  | megbeszélés alapján
analitika | Kovács Mihály | stoci1[kukac]gmail.com | BIK | folyadékszcintillációs számláló, Beckman LS5000TD | radioaktív sugárzás mérés |  | megbeszélés alapján
spektrofotometria | Nyitray László | nyitray[kukac]ttk.elte.hu | BIK | Fluoromax Spex | biológiai minták spektrofotometriás mérése |  | megbeszélés alapján
spektrofotometria | Kovács Mihály | stoci1[kukac]gmail.com | BIK | Spektrofluométer FLS 920 Combined | spektrofotometriás, fluoreszcenciás életidőmérés |  | megbeszélés alapján
analitika | Nyitray László | nyitray[kukac]ttk.elte.hu | BIK | HP Series 1100 HPLC | HPLC |  | megbeszélés alapján
analitika | Nyitray László | nyitray[kukac]ttk.elte.hu | BIK | FPLC, Amersham Pharmacia Biotech, Frac 950 | FPLC |  | megbeszélés alapján
mikroszkópia | Kovács Mihály | stoci1[kukac]gmail.com | BIK | Tirf Nikon Eclipse | fluoreszcens és tirf mikroszkópia |  | megbeszélés alapján
mikroszkópia | Málnási-Csizmadia András | malnalab[kukac]yahoo.com |  | Mikroszkóp 2x T-LSM050A | kétfoton mikroszkópia |  | megbeszélés alapján
fotometria | Kovács Mihály | stoci1[kukac]gmail.com | BIK | lemezolvasó, Infinite Nano, Tecan | microplate leolvasás |  | megbeszélés alapján
sejtbiológia | Nyitray László | nyitray[kukac]ttk.elte.hu | BIK | CO2 inkubátor, SANYO MCO-18AIC | sejtkultúrák növesztése |  | megbeszélés alapján
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | liofilizálo készülék, Virtis | biológiai minták liofilizálása |  | megbeszélés alapján
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | liofilizálo készülék, Secfroid Lausanne | biológiai minták liofilizálása |  | megbeszélés alapján
centrifugálás | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | centrifuga Avanti-J26 XPI | biológiai minták centrifugálása |  | megbeszélés alapján
centrifugálás | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | ultracentrifuga Beckman L7-65 | biológiai minták centrifugálása |  | megbeszélés alapján
centrifugálás | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | centrifuga Beckman U2-MC | biológiai minták centrifugálása |  | megbeszélés alapján
centrifugálás | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | centrifuga Beckman GS-15R tip. Ultra | biológiai minták centrifugálása |  | megbeszélés alapján
centrifugálás | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | UC Beckman Optima TL | biológiai minták centrifugálása |  | megbeszélés alapján
fehérje-kutatás nukleinsav-kutatás | Kardos József | jozsefkardos[kukac]yahoo.com | BIK | Genius 12 super gél doku rendszerhez Syngene | SDS és agaróz gélek dokumentálása, denzitometrálása |  | megbeszélés alapján
termosztálás, fagyasztás, hevítés | Téglás Flóra | teglasflora[kukac]caesar.elte.hu | BIK | autokláv vertikális Systec Vx-100 | anyagok, eszközök sterilezése |  | megbeszélés alapján
sejtbiológia | Pál Gábor | gabor.pal[kukac]ttk.elte.hu | BIK | rázógép Innova 44R | sejtkultúrák növesztése |  | megbeszélés alapján
sejtbiológia | Pál Gábor | gabor.pal[kukac]ttk.elte.hu | BIK | rázóinkubátor Lab-line | sejtkultúrák növesztése |  | megbeszélés alapján
fehérje-kutatás | Pál Gábor | gabor.pal[kukac]ttk.elte.hu | BIK | XPR molekuláris kölcsönhatásmérő, Proteon XPR36, Biorad | kölcsönhatásmérő készülék | igen | megbeszélés alapján
fotometria | Pál Gábor | gabor.pal[kukac]ttk.elte.hu | BIK | Synergy H4 Hybrid Reader | sokfunkciós felhasználás | igen | megbeszélés alapján
nukleinsav-kutatás fehérje-kutatás | Pál Gábor | gabor.pal[kukac]ttk.elte.hu | BIK | Epoch Bioteck Plate Reader | nukleinsav és fehérje koncentrációmérés | igen | megbeszélés alapján
sejtbiológia | Vellai Tibor | vellai[kukac]falco.elte.hu | GEN | Gene gun (génpuska) | transzgénikus élőlények létrehozásához |  | megbeszélés alapján
mikroszkópia | Vellai Tibor | vellai[kukac]falco.elte.hu | GEN | Zeiss Stereo Mikroszkóp | sztereomikroszkópia |  | megbeszélés alapján
mikroszkópia | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | Scanning Elektronmikroszkóp (SEM), Hitachi S2360N | pásztázó elektron mikroszkópos vizsgálatok |  | költségtérítés/együttműködés
mikroszkópia | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | Transzmissziós Elektronmikroszkóp (TEM), Hitachi 7100 | transzmissziós elektron mikroszkópos vizsgálatok |  | költségtérítés/együttműködés
mikroszkópia | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | konfokális lézer-pásztázómikroszkóp (CLSM), MicroSystems Zeiss, Axiovert135TV | fluoreszcensen jelölt minták konfokális lézer scanning vizsgálata |  | költségtérítés/együttműködés
analitika elválasztás-technika | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | Orbitrap Q exactive focus (UHPLC-MS), Thermo Fisher Scientific | metabolitok elválasztása és nagy tömegpontosságú vizsgálata | igen | költségtérítés/együttműködés
mikroszkópia | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | mikrotóm, microm HM 360 | fénymikroszkópiás metszetek készítése |  | költségtérítés/együttműködés
mikroszkópia | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | ultramikrotóm, Reicher-Jung Ultracut E | elektronmikroszkópiához ultravékony metszetek készítése |  | költségtérítés/együttműködés
mikroszkópia | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | kritikuspont szárító, Polaron CPD7501 | minták előkészítése elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz |  | költségtérítés/együttműködés
spektrofotometria | Kovács M. Gábor | gmkovacs[kukac]caesar.elte.hu | NSZ | regisztráló spektrofluorométer , FLmax3, Jobin-Yvon-Horiba | autofluoreszcens és fluoreszcens festékkel jelölt anyagok spektrumának mérése |  | költségtérítés/együttműködés
sejtbiológia | Schlett Katalin | schlett.katalin[kukac]ttk.elte.hu | ÉNB | Lonza (Amaxa) Nucleofector II készülék | szuszpenzióban lévő eukarióta sejtek elektroporálása nagy hatékonysággal - az adott sejtekhez való reagenst és küvettákat a kutatónak magának kell biztosítania |  | reagenseket mindenkinek magának kell biztosítania
mikroszkópia | Schlett Katalin | schlett.katalin[kukac]ttk.elte.hu | ÉNB | LSM800 pontpásztázó konfokális mikroszkóp | 3 GaAsP detektor + 1 TM csatorna; inverz váz; 4 gerjesztő lézer (405, 488, 561, 640 nm); 10x, 20x, 40x, 63x objektívek; DIC; XY motoros asztal; spektrális imaging, 3D reconstrukció, time lapse, stb szoftver modulok | igen | költségtérítés - KKMC
mikroszkópia | Schlett Katalin | schlett.katalin[kukac]ttk.elte.hu | ÉNB | Zeiss SD – CSU X1 (Yokogawa) spinning disc konfokális mikroszkóp Rapp Firefly rendszerrel, termosztált közeggel | 2 szimultán sCMOS kamera; inverz váz; 5 gerjesztő lézer (405, 445, 488, 515, 561 nm); 2 bleaching/photoactivating lézer (405, 488 nm); 25x, 40x és 100x oljaos immerziós objektívek; XY motoros asztal; Definite Focus 2 fókuszsík stabilizálás; termosztált külső kamra live cell imaging-hez; FRAP, FRET applikációk | igen | költségtérítés - KKMC
fehérje-kutatás | Kékesi Katalin | kakekesi[kukac]ttk.elte.hu | BIK | Typhoon Trio+ scanner Variable Mode Image | 2D-DIGE gélek, micro-array-k szkennelése széles 1000-10 micron tartományban, phosphor, chemiluminescence és fluorescense jelölésre |  | együttműködés
Rövidítések
KKMC: | ELTE TTK Központi Kutató és Műszercentrum
ASF: | Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék
BIK: | Biokémiai Tanszék
EMB: | Embertani Tanszék
ÉNB: | Élettani és Neurobiológiai Tanszék
GEN: | Genetikai Tanszék
IMM: | Immunológiai Tanszék
MIK: | Mikrobiológiai Tanszék
NÉT: | Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék
NSZ: | Növényszervezettani Tanszék

## Munka2 (hidden)
maximális | igen
közepes | nem
alacsony